АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРО - ЗАПАДНОЕ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2013 года  						№ 16

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании Устава муниципального образования Северо-Западное Суворовского района, администрация муниципального образования Северо-Западное Суворовского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования Северо-Западное Суворовского района (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и сети интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования

Глава администрации муниципального

образования Северо-Западное Суворовского района	И.Л. Чекмарева

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Северо-Западное Суворовского района

от 27.12.2013 № 16

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО Северо-Западное Суворовского района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Генеральный план муниципального образования.

1. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обеспечению эффективного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергоснабжения и повышения энергетической эффективности.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- обеспечение жителей МО Северо-Западное Суворовского района тепловой энергией;

- улучшение качества жизни жителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения.

2. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

2.1. Муниципальное образование Северо-Западное Суворовского района  входит в состав Суворовского муниципального района и является одним из аналогичных административно – территориальных муниципальных образований.

Площадь муниципального образования составляет – 41874га. Граничит муниципальное образование с территорией Калужской области, с муниципальными образованиями Суворовского района – город Суворов, город Чекалин, Юго-Восточное.

В состав муниципального образования Северо-Западное Суворовского района входят 83 населенных пунктов:

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
| 1. | д. Болото |
| 2. | д. Варушицы |
| 3. | д. Герасимово |
| 4. | с. Доброе |
| 5. | д. Западное |
| 6. | д. Ившино |
| 7. | д. Острый Клин |
| 8. | пос. Черепетская Коммуна |
| 9. | пос. Северо-Агеевский |
| 10. | д. Балево |
| 11. | ст. Балево |
| 12. | д. Бобровка |
| 13. | д. Большая Алешня |
| 14. | д. Збродово |
| 15. | пос. Збродовский |
| 16. | д. Знаменское |
| 17. | д. Зудкино |
| 18. | д. Лужки |
| 19. | пос. Лужковский |
| 20. | д. Песочня |
| 21. | д. Покровское |
| 22. | д. Цепинка |
| 23. | д. Ширяево |
| 24. | д. Белое |
| 25. | д. Гущино |
| 26. | д. Дорофино |
| 27. | д. Зеленая Роща |
| 28. | д. Краинка |
| 29. | курорт «Краинка» |
| 30. | д. Малая Алешня |
| 31. | с. Рождествено |
| 32. | д. Телятинки |
| 33. | пос. Новая Черепеть |
| 34. | пос. Черепеть |
| 35. | д. Александрия |
| 36. | д. Горки |
| 37. | д. Желоба -1 |
| 38. | д. Желоба -2 |
| 39. | д. Крюковка |
| 40. | с. Мыжбор |
| 41. | д. Новая Слободка |
| 42. | пос. Новослободский |
| 43. | д. Павловка |
| 44. | д. Переславичи |
| 45. | д. Синюково |
| 46. | с. Жеремино |
| 47. | с. Кипеть |
| 48. | д. Александровка |
| 49. | д. Измайловка |
| 50. | д. Косолапово |
| 51. | д. Курьяново |
| 52. | пос. Лихвинка |
| 53. | с. Песковатское |
| 54. | д. Подгородняя Слободка |
| 55. | дом Мосевых |
| 56. | пос. Аварийный |
| 57. | пос. Агеево |
| 58. | пос. Глубоковский |
| 59. | пос. Шахтерский |
| 60. | пос. Центральный |
| 61. | д. Андроново |
| 62. | д. Зеленино |
| 63. | д. Веретье |
| 64. | д. Селюково |
| 65. | д. Зеленые Лужи |
| 66. | д. Малятино |
| 67. | д. Самарово |
| 68. | д. Бойтово |
| 69. | с. Машковичи |
| 70. | д. Тарасьево |
| 71. | д. Ржавец -5 |
| 72. | д. Ржавец -3 |
| 73. | д. Ржавец -1 |
| 74. | д. Ржавец -2 |
| 75. | д. Ржавец -4 |
| 76. | д. Бряньково |
| 77. | д. Лесная сторожка |
| 78. | пос. Песоченский |
| 79. | д. Камышенка |
| 80. | д. Митинка |
| 81. | д. Добринка |
| 82. | д. Льшна |
| 83. | д. Анино |

Общая численность населения – 13097 человек.

МО Северо-Западное Суворовского района расположено в северо-восточной части Среднерусской возвышенности. Территория представляет собой пологоволнистую равнину, расчлененную современными эрозийными процессами.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 133,3 м до 210 м.

Во всех населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: жилые зоны; общественно – деловые зоны; рекреационные зоны; зоны инженерной и транспортной инфраструктур; зоны специального назначения; производственные зоны; перспективные производственные зоны; зоны сельскохозяйственного использования и прочие зоны.

Поселок Черепеть, пос. Лужковский, пос. Северо-Агеевский, с. Рождествено, пос. Н. Черепеть, д. Зеленино, д. Тарасьево, д. Бряньково, пос. Песоченский, д. Митинка, пос. Глубоковский, пос. Шахтерский, пос. Центральный имеют в настоящее время газо-, электро- и канализационные системы инженерного обеспечения. Электрообеспечение имеется во всех населенных пунктах. В перспективе - газообеспечение во все населенные пункты путем расширения, модернизации, реконструкции всех систем инженерного обеспечения.

Климат МО Северо-Западное Суворовского района умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 3,6 до 4,0°С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки - 27°С.

Абсолютный минимум достигает - 40°С. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 94 до 179 суток, в среднем – 145 суток.

Глубина сезонного промерзания грунтов – 1,4 м. Продолжительность отопительного периода – 208 дней.

1.1.Сведения о теплоснабжении.

Общее количество жилых домов – 5153, в том числе:

1. муниципальных жилых домов – 656, из них:

многоквартирных жилых домов – 415;

2. частных жилых домов – 4367;

3. ведомственных жилых домов – 130.

Общее количество общественных зданий - 39, в том числе:

1. объектов здравоохранения – 12;

2. объектов образования – 13;

3. объектов культуры – 13,

4. объектов социальной службы – 1.

Общее количество объектов - 65, в том числе:

- сельскохозяйственного назначения – 3;

- производственной сферы – 8;

- строительства и жилищно-коммунальной сферы – 2;

- малое предпринимательство – 52.

Теплоснабжение (отопление и горячая вода) муниципального образования Северо-Западное Суворовского района осуществляется:

- в частных домах и коттеджных застройках – от печей и котлов на твердом топливе, газе и электричества; горячее водоснабжение – от газовых котлов.

- в многоэтажных домах – индивидуальные газовые двухконтурные котлы – на отопление и горячую воду, центральное газовое отопление.

Характеристика.

1. Котельная «Стадион» год постройки 2001г., количество котлов 3шт. марки КВЛ-2,5-77. Установленная мощность 6,0 Гкал, фактический отпуск тепла 3,7 Гкал. Вид топлива – газ. Среднесуточный расход топлива 11,57 тыс. куб., в весенне-осенний период 7,39 тыс. куб., протяженность теплотрассы 17км., обслуживает 31 дом, количество потребителей 1309 человек.

2. Котельная «Ленина» год постройки 2001г., количество котлов 1шт. марки КВЛ-0,7-115. Установленная мощность 2,53 Гкал, фактический отпуск тепла 1,87 Гкал. Вид топлива – газ. Среднесуточный расход топлива 5,9 тыс. руб., в весенне-осенний период 3,55 тыс. руб., протяженность теплотрассы 3,5 км., обслуживает 39 домов, количество потребителей 410 человек.

Социально значимые объекты:

| № п/п | социально значимые учреждения | вид теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «Черепетская средняя общеобразовательная школа им. Н.К.Аносова» | модульная газовая котельная |
| 2. | МБОУ «Новочерепетская средняя общеобразовательная школа» | модульная газовая котельная |
| 3. | МКОУ «Добринская основная общеобразовательная школа» | котел на твердом топливе |
| 4. | ГУТО Северо-Агеевская социальная коррекционная школа-интернат 8 вида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | модульная газовая котельная |
| 5. | ГУТО Северо-Агеевская специальная коррекционная школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья | модульная газовая котельная |
| 6. | МБОУ АСОШ №3 пос. Центральный | котельная «Стадион» |
| 7. | МБОУ «СОШ «Теремок» пос. Центральный» | котельная «Стадион» |
| 8. | МДОУ детский сад пос. Шахтерский «Колокольчик» | теплогенераторная установка на твердом топливе |
| 9. | МДОУ детский сад пос. Збродовский | электроотопление |
| 10. | МДОУ детский сад с. Доброе | электроотопление |
| 11. | МДОУ детский сад с. Рождествено | модульная газовая котельная |
| 12. | МДОУ детский сад пос.Северо-Агеевский | модульная газовая котельная |
| 13. | МДОУ детский сад пос. Черепеть «Родничок» | модульная газовая котельная |
| 14. | ГУТО «Северо-Агеевский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | модульная газовая котельная |
| 15. | Библиотека пос. Черепеть | модульная газовая котельная |
| 16. | Библиотека с. Рождествено | встроенная модульная газовая котельная |
| 17. | Библиотека пос. Лужковский | печное |
| 18. | Библиотека пос. Центральный | котельная «Ленина» |
| 19. | Библиотека пос. Агеево | электрообогреватель |
| 20. | Библиотека пос. Песоченский | электроотопление |
| 21. | Библиотека с. Доброе | электроотопление |
| 22. | МУЗ «Черепетская амбулатория» | Газовый котел |
| 23. | ГУЗ «Суворовская центральная больница | котельная «Ленина» |
| 24. | ФАП с. Доброе | электроотопление |
| 25. | ФАП с.Песковатское | электроотопление |
| 26. | ФАП с. Рождествено | Газовый котел |
| 27. | ФАП пос.Збродовский | электроотопление |
| 28. | Северо-Агеевский ФАП | электроотопление |
| 29. | Новослободский ФАП | печное |
| 30. | Лужковский ФАП | электроотопление |
| 31. | ФАП пос. Песоченский | котел на твердом топливе |
| 32. | ФАП д. Зеленино | электроотопление |
| 33. | ФАП д. Бряньково | электроотопление |
| 34. | Рождественский СЦКиД | встроенная модульная газовая котельная |
| 35. | Филиал Песоченский СК | электроотопление |
| 36. | Филиал Зеленинский СК | электроотопление |
| 37. | Филиал Добринский СК | электроотопление |
| 38. | Филиал Збродовский СК | электроотопление |
| 39. | Филиал Центральновский ПДК | котельная «Ленина» |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Рождественский СЦКиД, библиотека с. Рождествено.

1.Населенный пункт – с. Рождествено

2.Улица – нет

3. Дом – 247

4. Год постройки – 1987

5. Материал стен здания – кирпич, облицовка армянский туф

6.Количество этажей – 2

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 2092,8 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 11/1человек

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м | Потребление топлива за год |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | ту.т. | т.н.т тыс.куб.м |
| 2011 | - | газ | 3 | 1 | 0,245 | 0,245 | - | - | - | - | - | - | часовой расход газа на 1 котел - 11,3 нм3/чел | 0,0921 | 80,35 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | да | - | 0,0921 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МДОУ д\сад пос. Черепеть «Родничок», библиотека пос. Черепеть.

1.Населенный пункт – п.Черепеть

2.Улица – Молодежная

3. Дом – 2

4. Год постройки – 1973

5. Материал стен здания – кирпич

6.Количество этажей – 2

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 700 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 14/44 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.ут | т.н.т куб.м |
| 2011 | - | газ | 3 | - | 246 | 246 | 19,3 | 19 | 246 | konoomat e91 dwz40 | 0,45 | - | 0,2 |  | 38,3 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 38,3 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МДОУ д\сад с. Доброе, библиотека с. Доброе, филиал Добринский СК, Добринский  ФАП.

1.Населенный пункт – с. Доброе

2.Улица – нет

3. Дом – 1

4. Год постройки – 1986

5. Материал стен здания – кирпич

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания кв.м. – 466 кв.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 12 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность куб м/час | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2004 | - | электрическое | 1 | - | 36 | 36 | 10,5 | 4,7 | 36 | - | 0,45 | - | 0,8 | 3400 |  |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: библиотека пос. Лужковский.

1.Населенный пункт – д. Балево

2.Улица –

3. Дом – 115

4. Год постройки – 1963

5. Материал стен здания – дерево

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания кв.м. – 30,6

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 1

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность куб м/час | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| - | - | печное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МДОУ д\сад с. Рождествено

1.Населенный пункт – с. Рождествено

2.Улица – нет

3. Дом – 219

4. Год постройки – 1970

5. Материал стен здания – кирпичное

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 612,2 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 13/39 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной Гкал/час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |  |
| 2011 | - | газ | 2 | - | 126 | 126 | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МДОУ д\сад пос. Северо-Агеевский.

1.Населенный пункт – п. Северо-Агеевский

2.Улица – Ленина

3. Дом – 2б

4. Год постройки – 1959

5. Материал стен здания – кирпичное

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 94 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 5/8

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2001 | - | электрическое | 1 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Рождественский ФАП.

1.Населенный пункт – с. Рождествено

2.Улица – нет

3. Дом – 252 кв.14

4. Год постройки – 1976

5. Материал стен здания – кирпич

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 45,7 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 2 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной Г\кал/час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т куб.м |
| 2011 | - | газ | 1 | - | 0,021 | 0,021 | - | - | - | - | - | - | 3,9 | - | 1436 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 1436 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Северо-Агеевский ФАП

1.Населенный пункт – пос. Северо-Агеевский

2.Улица – ул. Строителей

3. Дом – д.5

4. Год постройки – 1970

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 42,1 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 1 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 1985 | 2011 | электрическое | 1 | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта:  Збродовский ФАП

1.Населенный пункт – пос. Збродовский

2.Улица – Полевая

3. Дом – 26

4. Год постройки – 1972

5. Материал стен здания – кирпичный

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 40,0 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 1чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2011 | - | электрическое | 1 | - | 3,5 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да,нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МДОУ д/сад пос. Збродовский

1.Населенный пункт – пос. Збродовский

2.Улица – Полевая

3. Дом – 31

4. Год постройки – 1986

5. Материал стен здания – кирпичный

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 102 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 7/8 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной кВт/чач | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2006 | - | электричекое | 1 | - | 15 | 15 | 72 | 68 | - | - | - | - | 1,8 | - | 38,44 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: филиал Збродовский  СК

1.Населенный пункт – пос. Збродовский

2.Улица – Полевая

3. Дом – 29

4. Год постройки – 1968

5. Материал стен здания – кирпичный

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 182 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 2 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива кВт/час | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | кВт/ час |
| 1998 | - | электрическое | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2,8 | - | 68,04 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: Новослободский ФАП.

1.Населенный пункт – д. Горки

2.Улица –

3. Дом – 53

4. Год постройки – 1971

5. Материал стен здания – кирпич

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 64,0

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 2 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год (дрова куб.м) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  |  |
| - | - | печное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МКОУ «Добринская ООШ»

1.Населенный пункт – с. Доброе

2.Улица – нет

3. Дом – 2

4. Год постройки – 1930

5. Материал стен здания – кирпич

6.Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 490 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 11/25 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2011 | - | теплогенератор/дрова | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | 60 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МБОУ «Черепетская СОШ им.Н.К. Аносова»

1. Населенный пункт – п. Черепеть

2. Улица – Молодежная

3. Дом – 4

4. Год постройки – 1975

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей – 3

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 4154,1 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 41/198 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид | Проектная производи тельность куб м/час | Фактическая производи тельность |  |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  |  |  |  |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2011 | - | газ | 2 | - | 0,43 | 0,43 | 51,5 | 46,4 | 0,319 | одноступенчатая натрий-катионовая установка непрерывного действия | 0,5 | 0,5 | 155,3 кг условн.топл/гкал | 0,13 | - |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 0,13 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МБОУ «Новочерепетская СОШ»

1.Населенный пункт – п. Новая Черепеть

2. Улица – За мир

3. Дом – 1б

4. Год постройки –1960

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей – 2

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 1295,7 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 13/146 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок кВт/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2009 | - | газ | 2 | - | 0,069 | 0,069 | 22,485 | 23,045 | 0,450 | комплексок HydpoCnem-110 | - | - | 0,240 | - | 45890 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 45890 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: МУЗ «Черепетская амбулатория»

1. Населенный пункт – п. Черепеть

2. Улица – Мира

3. Дом – 40

4. Год постройки – 1936

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей –

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 379 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 9 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2012 | - | газ | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,2 | - | 15202 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 102 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: ГУТО «Северо-Агеевская социальная коррекционная школа-интернат 8 вида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГУ ТО «Северо-Агеевская специальная коррекционная школа-интернатдля детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья».

1.Населенный пункт – п. Северо-Агеевский

2. Улица – Школьная

3. Дом – 1,3

4. Год постройки – 1962

5. Материал стен здания – кирпич

6. Количество этажей – 2

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 1271,4 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 88/70; 70/60.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид stf | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 1962 | 2003 | природный газ | 3 | 2 | 3,5 | 3,5 | 0,13 | 0,12 |  | 0835 | - | 150 | 1.237 | - | 451.5 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да, нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 451,5 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

Наименование объекта: ГУТО «Северо-Агеевский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов»

1. Населенный пункт – п. Северо-Агеевский

2. Улица – Ленина

3. Дом – 6

4. Год постройки – 2008

5. Материал стен здания – сендвич

6. Количество этажей – 1

7. Год запланированного сноса -

8. Общая площадь здания – 685 кв.м.

9. Количество потребителей (персонал, учащихся) – 110/201 чел.

Таблица 2.1

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | Год капитального ремонта | Вид топлива (основное/резервное/ | Котлы,ед | Установленная мощность котельной кВт\час | Располагаемая мощность котельной Гкал/час | Фактический отпуск тепла | Размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.куб.м) | Потребление топлива за год электроэнергия (кВт.час) |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весеннее-осенний период |  | Вид | Проектная производи тельность | Фактическая производи тельность |  | т.у.т | т.н.т тыс.куб.м |
| 2008 | - | природный газ | 3 | 1 | 1,32 | 1,32 | 1,092 | 0,94 | 1,032 |  | 160 | 160 | 0,736 | 26,8 | 54,6 |

Таблица 2.2.

| Информация об оснащенности приборами учета | Информация о системе теплоснабжения | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учета | Тип (модификация приборов учета) | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые нагрузки здания, Гкал\час | Годовое потребление теплоты Гкал/час | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка Г\кал\час | Отопление | ГВС | сумма | в том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по пу | Наличие (да,нет) | На пищеприготовление (да,нет) | На горячее водоснабжение (да,нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление куб.м | Годовое потребление газа на нужды ГВС, куб.м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да,нет) | Марка котлов |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | да | - | 54,6 | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

(образование, здравоохранение, культура, административные здания и т.д.)

МБОУ АСОШ №3

Общие сведения:

- Населенный пункт – п. Центральный

- Улица – Ленина

- Дом – 37

- Год постройки – 1959

- Кол-во этажей – 3

- Год запланированного сноса –

- Общая площадь здания, кв.м. – 8789,0

- Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.)- 178 чел.

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы | установленная мощность котельной Гкал/час | располагаемая. мощность котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,139 | 0,088 | 0,228 | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

(образование, здравоохранение, культура, административные здания и т.д.)

МБОУ « НОШ «Теремок» пос. Центральный»

Общие сведения:

Населенный пункт – п. Центральный

Улица – Ленина

Дом – 34

Год постройки – 1986

Кол-во этажей –2

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв.м. - – 2124,4

Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) – 207 чел.

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы | установленная мощность. котельной Гкал/час | располагаемая. мощность. котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс. м куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,089 | 0,059 | 0,147 | - | - | - | - | - |  |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

(образование, здравоохранение, культура, административные здания и т.д.)

ГУЗ «Суворовская центральная больница»

Общие сведения:

Населенный пункт – п. Центральный

Улица – Советская

Дом – 20

Год постройки – 2

Кол-во этажей – 2

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв.м. –  728,2

Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) – 60 чел.

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы | установленная мощность. котельной Гкал/час | располагаемая. мощность. котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,061 | 0,038 | 0,109 | - | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

(образование, здравоохранение, культура, административные здания и т.д.)

Филиал  Центральновский  ПДК

Общие сведения:

Населенный пункт – Центральный

Улица – Ленина

Дом –  29а

Год постройки – 2

Кол-во этажей – 2

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв. м –

Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) –  7 + посетителей в среднем 180 человек в  день.

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы | установленная мощность. котельной Гкал/час | располагаемая. мощность. котельной Гкал/час | фактический отпуск тепла, Гкал/час | размер подключенных нагрузок. Гкал/час | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) | Потребление топлива за год |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| - | - | - | - | - | - | - | 0,051 | 0,029 | 0,081 | -- | - | - | - | - | - |

Характеристика теплоснабжения объектов социальной сферы

(образование, здравоохранение, культура, административные здания и т.д.)

МДОУ  «Колокольчик"

Общие сведения:

Населенный пункт – Шахтерский

Улица – Победы

Дом – 7

Год постройки – 1957

Кол-во этажей – 1

Год запланированного сноса –

Общая площадь здания, кв.м. – 370

Кол-во потребителей (персонал, учащихся и т.д.) – 31 чел.

| Характеристика источника теплоснабжения |
| --- |
| год ввода в эксплуа тацию | год капитального ремонта | вид топлива | котлы | установленная мощность котельной | располагаемая. мощность котельной | фактический отпуск тепла Гкал/час | размер подключенных нагрузок | Характеристика водоподготовки | Среднесуточный расход | Потребление топлива за год |
|  |  |  |  | Гкал/час | Гкал/час |  | нагрузок. Гкал/час |  | топлива (тыс.м. куб., тонн, кВт) |  |
|  |  |  | всего | в т.ч. резервных |  |  | зимний период | весенне-осенний период |  | вид | проектная произодительность | фактическая производительность |  | т у.т. | т н.т., тыс. м3 |
| 2005 | - | дрова | 1 | - | 0,027401 | - | 0,015 | 0,009 | 0,02585 | - | - | - | 0,0003 | - | 0,060 |

| Информация об оснащённости приборами учёта | Информации о системе теплоснабжения филиала Центральновского ПДК | Информация о системе газоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учёта | Тип (модификация) приборов учёта | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые Нагрузки здания, Гкал/час | Годовое потребление теплоты, Гкал | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/час | Отопление | ГВС | Сумма | В том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по ПУ | Наличие (да/нет) | На пищеприготовление (да/нет) | На горячее водоснабжение (да/нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление м3 | Годовое потребление газа на нужды ГВС м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) | Марка котлов |  |  |
|  | Х | - | ТКМ H2-1,0 | - | 0,081 | - | - | - | 0,081 | Расч. 178,26 | - | 178,26 | 123,27 | - | нет | - | - | - | - | - | - |

| Информация об оснащённости приборами учёта | Информации о системе теплоснабжения МБОУ «НОШ №3» пос. Центральный» | Информация о системе гасоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Наличие приборов учёта | Тип (модификация) приборов учёта | Тип системы ГВС | Договорные (расчетные) тепловые Нагрузки здания, Гкал/час | Годовое потребление теплоты, Гкал | Газификация |
| ГВС | Отопление | ГВС | Отопление |  | Отопление | Вентиляция | ГВС (средне-часовая) | ГВС (максимальная) | Суммарная проектная (договорная) тепловая нагрузка, Гкал/час | Отопление | ГВС | Сумма | В том числе отопление по ПУ | в том числе ГВС по ПУ | Наличие (да/нет) | На пищеприготовление (да/нет) | На горячее водоснабжение (да/нет) | На отопление | Годовое потребление газа на отопление м3 | Годовое потребление газа на нужды ГВС м3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (да/нет) | Марка котлов |  |  |
|  | Х | - | ТЭМ 104 | - | 0,228 | - | - | - | 0,228 | Расч. 548,54 | - | 548,54 | 406,7 | - | нет | - | - | - | - | - | - |

Расчётный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

| Температура наружного воздуха, 0C | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления, 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С | Температура наружного воздуха, 0С | Температура в подающем трубопроводе, 0С | Температура сетевой воды в систему отопления 0С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  |  |  | -4 | 59,7 |  | 47,8 | -18 | 80,8 |  | 61,2 |
| 9 |  |  |  | -5 | 61,3 |  | 48,8 | -19 | 82,2 |  | 62,1 |
| 8 | 39,7 |  | 34,3 | -6 | 62,9 |  | 49,8 | -20 | 83,7 |  | 63,0 |
| 7 | 41,5 |  | 35,5 | -7 | 64,4 |  | 50,8 | -21 | 85,1 |  | 63,9 |
| 6 | 43,3 |  | 36,8 | -8 | 65,9 |  | 51,8 | -22 | 86,5 |  | 64,8 |
| 5 | 45,0 |  | 37,9 | -9 | 67,5 |  | 52,8 | -23 | 88,0 |  | 65,7 |
| 4 | 46,7 |  | 39,1 | -10 | 69,0 |  | 53,8 | -24 | 89,4 |  | 66,6 |
| 3 | 48,4 |  | 40,2 | -11 | 70,5 |  | 54,8 | -25 | 90,8 |  | 67,4 |
| 2 | 50,1 |  | 41,4 | -12 | 72,0 |  | 55,7 | -26 | 92,2 |  | 68,3 |
| 1 | 51,7 |  | 42,5 | -13 | 73,5 |  | 56,6 | -27 | 93,6 |  | 69,1 |
| -0 | 53,3 |  | 43,6 | -14 | 74,9 |  | 57,6 | -28 | 95,0 |  | 70,0 |
| 1 | 55,0 |  | 44,6 | -15 | 76,4 |  | 58,5 | -29 |  |  |  |
| -2 | 56,6 |  | 45,7 | -16 | 77,9 |  | 59,4 | -30 |  |  |  |
| -3 | 58,2 |  | 46,7 | -17 | 79,3 |  | 60,3 | -31 |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от котельной «Стадион»,  схема №1

| Участок | Наружный диаметр Дн, мм | Длина участка (в 2-х трубном исчислении) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год проектиро-вания | Средняя глубина заложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отопление 110-700С |
| Котельная - ЦТ | 219 | 61 | мин. вата | надземная |  |  |
| Отопление 95-700С |
| ЦТП-ТК6 | 219 | 494 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК6-ТУ12 | 219 | 233 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ12-ж.д. №24 ул. Сидорова | 159 | 75 | мин. вата | надземная |  |  |
| ж.д. №24 ул. Сидорова, нач. школа (д/сад) | 89 | 130,6 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ - ж. д. №56 ул. Ленина | 57 | 152 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ1-гараж, ул. Ленина, д. 58 | 57 | 18 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК2-ж.д. №5а ул. Машиностроителей | 89 | 43 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК4-ж.д. №7 ул. Маяковского | 114 | 21 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ8-ТК9 | 159 | 15 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-ж.д. №2 ул. Машиностроителей | 89 | 23 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-ж.д. №4 ул. Машиностроителей | 76 | 23 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК11-ж.д. №6 ул. Машиностроителей | 76 | 14 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ12-ж.д. №21ул. Машиностроителей | 32 | 4 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ12-ж.д. №21ул. Машиностроителей | 25 | 11 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК7-ТУ20 | 89 | 8 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ20-ТУ18 | 76 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ18-ТУ19 | 76 | 40 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ж.д. №7 ул. Машиностроителей | 32 | 1,6 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ж.д. №7 ул. Машиностроителей | 45 | 21,2 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19- ж.д. №1 ул. Машиностроителей | 20 | 16 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19- ж.д. №1 ул. Машиностроителей | 32 | 31 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ТУ22 | 89 | 154 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ТУ22 | 57 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ17-ж.д. №9 ул. Машиностроителей | 32 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ22-ж.д. №19 ул. Машиностроителей | 32 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК5-ТУ15 | 159 | 112 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15-ТУ16 | 76 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ16-ж.д.№5 ул. Машиностроителей | 57 | 40 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15-ТУ23 | 159 | 27 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ23-ТУ24 | 159 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-новый ж.д.№9 ул. Маяковского | 76 | 41 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-ТУ25 | 159 | 67 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ25-ТУ26 | 159 | 54 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК26-ТУ28 | 159 | 9 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ26-ТУ28 | 159 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ29 | 89 | 19,1 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ29 | 108 | 14,5 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ29 | 76 | 16,3 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ29-ДШИ | 45 | 7 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ27 | 133 | 10 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ28-ТУ27 | 133 | 102 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ27-ТУ30 | 133 | 14 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ30-ТУ32 | 133 | 88 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ32-ж.д. №12а ул. Маяковского | 114 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ32-ж.д. №14а ул. Маяковского | 114 | 45 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ30-ж.д. №12 ул. Маяковского | 114 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  | 2437 |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение t=550С |
| ЦТП-ТК6 | 159/114 | 494 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК6-ТУ10 | 159/114 | 132 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ10 ж.д. №24 ул. Сидорова | 114/114 | 176 | мин. вата | надземная |  |  |
| ж.д. №24 ул. Сидорова - нач. школа | 76/76 | 130,6 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ-ж.д. №56 ул. Ленина | 57/57 | 152 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  |  | мин. вата |  |  |  |
| ТК2-ж.д. №5а ул. Машиностроителей | 76/57 | 43 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК4-ж.д. №7 ул. Маяковского | 57/57 | 21 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ8-ТК9 | 89/89 | 15 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-ж.д. №2 ул. Машиностроителей | 76/57 | 23 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-ж.д. №4 ул. Машиностроителей | 76/57 | 23 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК11-ж.д. №6 ул. Машиностроителей | 40/40 | 14 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК7-ТУ20 | 89/57 | 8 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ20-ТУ18 | 76/40 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ18-ТУ19 | 76/40 | 40 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ж.д. №7 ул. Машиностроителей | 25/25 | 25 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ТУ22 | 57/57 | 154 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ТУ22 | 40/32 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ17-ж.д. №9 ул. Машиностроителей | 25/25 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ22-ж.д. №19 ул. Машиностроителей | 25/25 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК5-ТУ15 | 133/114 | 112 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15-ж.д. №5 ул. Машиностроителей | 57/40 | 70 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15- ТУ23 | 133/114 | 27 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ23-ТУ24 | 133/114 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-новый ж.д. №9 ул. Маяковского | 57/57 | 41 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-ТУ26 | 133/114 | 121 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ26-ТУ28 | 114/76 | 9 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ26-ТУ28 | 114/76 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ29 | 76/76 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ29-ДШИ | 25/25 | 10 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ28-ТУ27 | 114/76 | 10 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ28-ТУ27 | 114/76 | 102 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ27-ТУ30 | 114/76 | 14 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ30-ТУ32 | 114/76 | 88 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ32-ж.д. №12-а ул. Маяковского | 76/57 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ32-ж.д. №14-а ул. Маяковского | 89/57 | 45 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ30-ж.д. №12 ул. Маяковского | 76/57 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  | 2281,6 |  |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от котельной «Стадион», схема №2

| Участок | Наружный диаметр Дн, мм | Длина участка (в 2-х трубном исчислении) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год проектиро-вания | Средняя глубина заложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отопление 95-700С |
| ТУ3-ТК5 | 159 | 208 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК5-ТК9 | 159 | 75 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ1-ТК6 | 89 | 70 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК8-ж.д. №54 ул. Ленина | 76 | 53 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК8-ж.д. №52 ул. Ленина | 76 | 40 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ2-ТК16 | 114 | 89 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК16-ж.д. №5 ул. Маяковского | 57 | 15 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК16-ТУ17 | 114 | 28 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК17-ж.д. №3 ул. Маяковского | 57 | 26 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ17-ТУ18 | 89 | 51 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ18-ТУ20 | 76 | 43 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ21-ж.д. №6 ул. Маяковского | 40 | 5 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ20-ж.д. №6 ул. Маяковского | 40 | 5 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ18-ТУ19 | 76 | 20 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ТУ22 | 57 | 51 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ19-ж.д. №4 ул. Маяковского | 57 | 4 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК23-ТК24 | 114 | 73 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК23-ж.д. №44 ул. Ленина | 57 | 13 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ4-ж.д. №50 ул. Ленина | 89 | 50 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ4-ж.д. №50 ул. Ленина | 89 | 14 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ6-ж.д. №48 ул. Ленина | 57 | 25 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТК5-ж.д. №46 ул. Ленина | 57 | 27 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК9-ТК10 | 89 | 29 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТК10-ж.д. №45 ул. Ленина | 76 | 30 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТК10-ж.д. №45 ул. Ленина | 57 | 22 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТК9-школа | 114 | 128 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК9-школа | 114 | 63,2 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК11-ж.д. №41 ул. Ленина | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК10-ж.д. №43 ул. Ленина | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК12-ж.д. №39 ул. Ленина | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК13-ТУ14 | 57 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  | 1298,2 |  |  |  |  |

Характеристика тепловых сетей от котельной «Ленина»

| Участок | Наружный диаметр Дн, мм | Длина участка (в 2-х трубном исчислении) L,м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год проектиро-вания | Средняя глубина заложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Отопление 110-700 С |
| Котельная - ЦТП | 219 | 160 | мин. вата | надземная |  |  |
| Отопление 95-700 С |
| ЦТП-ТУ 2 | 219 | 140 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ-ТУ3 | 159 | 30 | мин. вата | канальная |  | 1,5 |
| ТУ3- Дом культуры | 89 | 94 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ3- ж.д. №1 ул. Советская | 89 | 200 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ3- ж.д. №27 ул. Ленина | 57 | 35 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ4- ж.д. №29 ул. Ленина | 57 | 45 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ1-ТУ22 | 76 | 100 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ22- д. №25 ул. Ленина | 57 | 15 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ22- ТУ21 ж.д. №23 ул. Ленина | 76 | 10 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ21- д. №21 ул. Ленина | 76 | 40,3 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ21- д. №21 ул. Ленина | 57 | 2 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ2-ТК 6 | 159 | 75 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК 6-ТК 12 | 114 | 210 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК 12-ТК 14 | 89 | 70 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК14- гараж, д. №4 ул. Советская | 76 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК14-ж.д. №2 ул. Советская | 57 | 70 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК12-ж.д. №8 ул. Советская | 57 | 13 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК11-ж.д. №10 ул. Советская | 32 | 13 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК10-ж.д. №10 ул. Советская | 40 | 13 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК9-ж.д. №12 ул. Советская | 57 | 16 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК8-ж.д. №14 ул. Советская | 57 | 13 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК7-ж.д. №16ул. Советская | 57 | 16 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК7-ж.д. №18 ул. Советская | 57 | 53 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК6-ж.д. №1 ул. Свободы | 57 | 18 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК6-ж.д. №2ул. Свободы | 57 | 8 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК5-ж.д. №3 ул. Советская | 57 | 18 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ15-ТК16 | 57 | 31 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК16ж.д. 1а ул. Советская | 32 | 14 | мин. вата | надземная |  |  |
| ЦТП-ТК17 | 114 | 211 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК17-ж.д. №20а ул. Советская | 76 | 132 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК17- гл. корпус | 108 | 4,6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК17-ТК20 | 108 | 122 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК20- гараж | 57 | 41 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК18-поликлиника | 57 | 4,5 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ1-ТК23 | 159 | 95 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ23-ТК28 | 159 | 80 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ23-ТК28 | 159 | 145 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК28-ТК29 | 114 | 30 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК29-ТК30 | 114 | 35 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК30-ж.д. №15 ул. Ленина | 76 | 20 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК30-ж.д. №13 ул. Ленина | 57 | 8 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК29-ж.д. №12 ул. Ленина | 57 | 15 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК28-ж.д. №14 ул. Ленина | 57 | 34 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК27-ж.д. №16 ул. Ленина | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК26-ж.д. №20 ул. Ленина | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК26-ж.д. №19ул. Ленина | 57 | 28 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ25-ж.д. №22 ул. Ленина | 57 | 2 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ24-ж.д. №24 ул. Ленина | 57 | 2 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ23-ж.д. №28 ул. Ленина | 114 | 82 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ23-ж.д. №28 ул. Ленина | 57 | 57 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК41-ж.д. №26 ул. Ленина | 57 | 11 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК41-ТК42 | 114 | 50 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК42-ТУ46 | 57 | 105 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК42-ж.д.№3а ул. Пионерская | 57 | 40 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК42-ж.д.№3а ул. Пионерская | 32 | 22 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ43-ж.д. №12 ул. Свободы | 32 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ42- д. №10 ул. Свободы | 57 | 6 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК31-ТУ34 | 114 | 135 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ34-ТУ36 | 89 | 60 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТУ36-ж.д. №8 ул. Пионерская | 32 | 19 | мин. вата | канальная |  | 0,9 |
| ТУ36-ж.д. №9 ул. Пионерская | 32 | 7 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ35-ТУ38 | 76 | 50 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ35-ТУ38 | 57 | 21 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ34-ТУ37 | 76 | 43 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ37-ж.д. №7а ул. Пионерская | 40 | 17 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ34-ТУ40 | 57 | 30 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ40-ж.д. №6 ул. Пионерская | 32 | 23 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ40-ж.д. №4 ул. Пионерская | 40 | 25 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ33-ж.д. №3 ул. Пионерская | 40 | 6 | мин. вата | канальная |  | 0,9 |
| ТУ37-ж.д. №5ул. Пионерская | 40 | 24 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТУ37-ж.д. №7 ул. Пионерская | 40 | 18 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК32-.д. №4а ул. Пионерская | 57 | 13,5 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК32-.д. №4а ул. Пионерская | 57 | 20,7 | мин. вата | надземная |  |  |
| ТК32-д.2 ул. Пионерская | 57 | 10 | мин. вата | канальная |  | 1,2 |
| ТК32-д. 2 ул. Пионерская | 57 | 15 | мин. вата | надземная |  |  |
|  |  | 3513,6 |  |  |  |  |

Перспективы модернизации системы теплоснабжения жилищного фонда

| Наименование населенного пункта, объекта | Кол-во домов, обслуживающееся данной котельной, ед. | Этапы (количество подключаемых зданий) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 - 2014 | 2015 - 2016 |
|  |  | количество домов | количество потребителей | количество домов | количество потребителей |
| пос. Центральный, котельная «Ленина» | 39 | 39 | 410 | - | - |
| пос. Центральный котельная «Стадион» | 31 | 31 | 1309 | 31 | 1309 |

1.2 Существующая схема системы теплоснабжения является оптимальной для поселения ввиду доступности к ревизии и ремонту, минимизации затрат на теплоснабжение.

1.3. Строительство новых котельных нецелесообразно.

________________